## 项目一构成分表
附件3 开标一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 未税单价 | [7 empty] | 预估数量 | [7 empty] | 计量单位 | 未税总价
|  |  |  | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 7P | 10P | 其他 | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 7P | 10P | 其他
1 | 外风机电容（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
2 | 内风机电容（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
3 | 压缩机电容（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
4 | 支架（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 个 | 0
5 | 铜管（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 米 | 0
6 | 遥控接收器（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
7 | 更换原装压缩机（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
8 | 更换四通阀（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
9 | 维修更换风机（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
10 | 处理系统、排堵（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
11 | 补加氟（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
12 | 维修内外机主板（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
13 | 更换原装主板（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
14 | 移机（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
15 | 更换交流接触器（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
16 | 更换过热保护器（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
17 | 更换冷凝器（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
18 | 更换蒸发器（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
19 | 更换单向阀（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
20 | 更换内风轮（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
21 | 更换外风叶（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） |  | 美的 | [8 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
22 | 抽真空（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
23 | 涤尘清洗（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
24 | 检查费（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 10 | 10 | 10 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
25 | 高空作业费（仅限宿舍＆厂区办公区域，含人工费） | [10 empty] | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 | 1e-07 |  | 台 | 0
26 | 风机轴承（仅限三坐标室） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1 | 个 | 0
27 | 轴承更换人工费（仅限三坐标室） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1 | 台 | 0
28 | 内风机电机（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1e-07 | 台 | 0
29 | 耿冠内机主板含程序（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1e-07 | 台 | 0
30 | 更换压缩机含加氟（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1 | 台 | 0
31 | 更换冷凝风机（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1e-07 | 台 | 0
32 | 查漏补焊加氟（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1 | 台 | 0
33 | 外机清洗（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1e-07 | 台 | 0
34 | 内机清洗（仅限三坐标室，含人工费） | TOROSTATUS60.16.25/2 | [16 empty] | 1e-07 | 台 | 0
35 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
36 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
37 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
38 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
39 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
40 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
41 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
42 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
43 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
44 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
45 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | [16 empty] | 1 | 瓶 | 0
46 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | [16 empty] | 0 | 瓶 | 0
47 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N1 | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
48 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
49 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
50 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
51 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
52 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
53 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
54 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
55 | 制冷剂(10KG 瓶)（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | [16 empty] | 1e-07 | 瓶 | 0
56 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
57 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
58 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
59 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
60 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
61 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
62 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
63 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
64 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
65 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D100Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
66 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
67 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
68 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
69 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
70 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
71 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
72 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
73 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
74 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
75 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
76 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
77 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
78 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
79 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
80 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
81 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
82 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
83 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
84 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
85 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D140Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
86 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
87 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
88 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
89 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
90 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
91 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
92 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
93 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
94 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
95 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D112Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
96 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
97 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
98 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
99 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
100 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
101 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
102 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
103 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
104 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
105 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
106 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
107 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
108 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
109 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
110 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
111 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
112 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
113 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
114 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
115 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
116 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
117 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
118 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
119 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
120 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
121 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
122 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
123 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
124 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
125 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D125Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
126 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
127 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
128 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
129 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
130 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
131 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
132 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
133 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
134 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
135 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
136 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
137 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
138 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
139 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
140 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
141 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
142 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
143 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
144 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
145 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D36Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
146 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
147 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
148 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
149 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
150 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
151 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
152 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
153 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
154 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
155 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D28Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
156 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
157 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
158 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
159 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
160 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
161 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
162 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
163 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
164 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
165 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D80Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
166 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
167 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
168 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
169 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
170 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
171 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
172 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
173 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
174 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
175 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D56Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
176 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
177 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
178 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
179 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
180 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
181 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
182 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
183 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
184 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
185 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D71Q2/N11 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
186 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
187 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
188 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
189 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
190 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
191 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
192 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
193 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
194 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
195 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D45Q2/N1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
196 | 更换内机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
197 | 更换外机主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
198 | 更换内机风扇电机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
199 | 更换压缩机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
200 | 更换压缩机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
201 | 更换冷凝风机（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
202 | 更换风机变频主板（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
203 | 补焊（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
204 | 外机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
205 | 内机清洗（多联机室内机，含人工费） | MDV-D90Q4/N1-C | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
206 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
207 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
208 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
209 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
210 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
211 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
212 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
213 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
214 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
215 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G） | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
216 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
217 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
218 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
219 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
220 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
221 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
222 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
223 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
224 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
225 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-730WDSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
226 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
227 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
228 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
229 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
230 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
231 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
232 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
233 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
234 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
235 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-1235(44)W/DSN1 | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
236 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
237 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
238 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
239 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
240 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
241 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
242 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
243 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
244 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
245 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-785W/DSN1-980(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
246 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
247 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
248 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
249 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
250 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
251 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
252 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
253 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
254 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
255 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-335W/DSN1-890(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
256 | 更换内机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
257 | 更换外机主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
258 | 更换内机风扇电机（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
259 | 更换压缩机（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
260 | 更换压缩机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
261 | 更换冷凝风机（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
262 | 更换风机变频主板（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
263 | 补焊（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
264 | 外机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
265 | 内机清洗（多联机室外机，含人工费） | MDV-615W/DSN1-940(G) | 美的 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
266 | 更换控制主板（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
267 | 控制主板维修（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
268 | 更换风机（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
269 | 更换压缩机（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
270 | 更换蒸发器（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
271 | 更换冷凝器（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
272 | 蒸发器、冷凝器保养（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
273 | 查漏、补焊、加氟（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1 | 台 | 0
274 | 更换启动电容（机柜冷却机，含人工费） | SK3370620 | RITTAL | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
275 | 更换控制主板（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
276 | 控制主板维修（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
277 | 更换风机（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
278 | 更换压缩机（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
279 | 更换蒸发器（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
280 | 更换冷凝器（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
281 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
282 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
283 | 更换启动电容（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-620 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
284 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
285 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
286 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
287 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
288 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
289 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
290 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
291 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
292 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
293 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
294 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
295 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
296 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
297 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
298 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
299 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
300 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
301 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-03B-Z1 | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
302 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
303 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
304 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
305 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
306 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
307 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
308 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
309 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
310 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-15B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
311 | 更换控制主板（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
312 | 控制主板维修（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
313 | 更换风机（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
314 | 更换压缩机（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
315 | 更换蒸发器（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
316 | 更换冷凝器（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
317 | 蒸发器、冷凝器保养（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
318 | 查漏、补焊、加氟（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1 | 台 | 0
319 | 更换启动电容（电气柜空调，含人工费） | SAS1T03 | SOUNEY | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
320 | 更换控制主板（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
321 | 控制主板维修（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
322 | 更换风机（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
323 | 更换压缩机（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
324 | 更换蒸发器（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
325 | 更换冷凝器（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
326 | 蒸发器、冷凝器保养（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
327 | 查漏、补焊、加氟（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
328 | 更换启动电容（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
329 | 更换控制主板（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
330 | 控制主板维修（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
331 | 更换风机（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
332 | 更换压缩机（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
333 | 更换蒸发器（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
334 | 更换冷凝器（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
335 | 蒸发器、冷凝器保养（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
336 | 查漏、补焊、加氟（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
337 | 更换启动电容（电气柜空调，含人工费） | SK1194724 | 威图 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
338 | 更换控制主板（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
339 | 控制主板维修（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
340 | 更换风机（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
341 | 更换压缩机（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
342 | 更换蒸发器（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
343 | 更换冷凝器（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
344 | 蒸发器、冷凝器保养（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
345 | 查漏、补焊、加氟（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
346 | 更换启动电容（电气柜空调，含人工费） | HSKJ600 | 好夫满 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
347 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
348 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
349 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
350 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
351 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
352 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
353 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
354 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
355 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC1500P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
356 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
357 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
358 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
359 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
360 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
361 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
362 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
363 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
364 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC320P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
365 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
366 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
367 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
368 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
369 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
370 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
371 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
372 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
373 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | FCC825P | 雷子克 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
374 | 更换控制主板（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
375 | 控制主板维修（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
376 | 更换风机（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
377 | 更换压缩机（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
378 | 更换蒸发器（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
379 | 更换冷凝器（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
380 | 蒸发器、冷凝器保养（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
381 | 查漏、补焊、加氟（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
382 | 更换启动电容（电气箱温湿度调节机，含人工费） | MCA-03H-01-1227 | 同飞制冷 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
383 | 更换控制主板（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
384 | 控制主板维修（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
385 | 更换风机（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
386 | 更换压缩机（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
387 | 更换蒸发器（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
388 | 更换冷凝器（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
389 | 蒸发器、冷凝器保养（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
390 | 查漏、补焊、加氟（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
391 | 更换启动电容（侧装机柜空调，含人工费） | CA2107C | 东安电气 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
392 | 更换控制主板（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
393 | 控制主板维修（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
394 | 更换风机（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
395 | 更换压缩机（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
396 | 更换蒸发器（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
397 | 更换冷凝器（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
398 | 蒸发器、冷凝器保养（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
399 | 查漏、补焊、加氟（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
400 | 更换启动电容（侧装机柜空调，含人工费） | WK2105B | 佐治温控 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
401 | 更换控制主板（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
402 | 控制主板维修（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
403 | 更换风机（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
404 | 更换压缩机（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
405 | 更换蒸发器（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
406 | 更换冷凝器（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
407 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
408 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
409 | 更换启动电容（电气控制柜冷气机，含人工费） | DL-1500 | 上海海立 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
410 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
411 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
412 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
413 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
414 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
415 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
416 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
417 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1 | 台 | 0
418 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | UGD050-A2C00A | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
419 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
420 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
421 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
422 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
423 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
424 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
425 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
426 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1 | 台 | 0
427 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | CG100-A2H11 | 科瑞/Lindsay | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
428 | 更换控制主板（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
429 | 控制主板维修（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
430 | 更换风机（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
431 | 更换压缩机（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
432 | 更换蒸发器（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
433 | 更换冷凝器（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
434 | 蒸发器、冷凝器保养（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
435 | 查漏、补焊、加氟（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
436 | 更换启动电容（电气控制柜制冷机，含人工费） | CAW-2500 | KANSA/康赛 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
437 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
438 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
439 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
440 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
441 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
442 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
443 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
444 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
445 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-Z | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
446 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
447 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
448 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
449 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
450 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
451 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
452 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
453 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
454 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-08B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
455 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
456 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
457 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
458 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
459 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
460 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
461 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
462 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
463 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-05B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
464 | 更换控制主板（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
465 | 控制主板维修（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
466 | 更换风机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
467 | 更换压缩机（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
468 | 更换蒸发器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
469 | 更换冷凝器（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
470 | 蒸发器、冷凝器保养（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
471 | 查漏、补焊、加氟（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1 | 台 | 0
472 | 更换启动电容（控制箱温度调节机，含人工费） | LA-12B-H | 雷博 | [15 empty] | 1e-07 | 台 | 0
合计（未税） | [20 empty] | 0
税费 | [20 empty] | #REF!
总价（含税） | [20 empty] | #REF!
备注 1.本表维修数量均为预估，非实际结算数量，约定空调年度维修项目的单价据实结算。 2.选取本表总价（未税）最低的投标人为本项目中标人。