中国重汽集团杭州发动机有限公司

通风、除尘设备维护保养项目

招

标

文

件

招 标 人：中国重汽集团杭州发动机有限公司

2025年 4月

目   录

第一章  招标公告	2（页码）

第二章  投标文件编制	8（页码）

第三章  技术要求	19（页码）

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

二、项目内容

针对中国重汽集团杭州发动机有限公司铸件制造部各种型号规格的除尘设备54台（套），通风设施19台（套）及1台（套）铸造油漆线VOCs处理设施的维护保养，委托日期为2025年6月1日至2026年5月31日。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.报名网站：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/homePage

操作方法: SRM-系统用户手册-非生产招投标（供应商使用）V3.0

注册时，配套能力中供货类别选择“xxxx”业务主管部门对应“生产制造部”。注册并审核完成后方能参与本项目投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

2.发标时间：2025年5月16日。

2.答疑时间：截止至2025年5月16日下午17点前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：谢飞 13656690608

3.开标时间：2025年5月20日下午14时（若有变动另行通知）。

4.投标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司安全环保部会议室

5.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

五、获取招标文件

参加投标的投标人，请于2025年5月15日17：00前，按照序号1-3顺序及所列项相关资料的原件扫描件加盖公章后（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱13656690608@163.com并电话联系工作人员查收（谢飞：联系方式：13656690608），邮件名格式为：中国重汽集团杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目报名资料。同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

1.投标人报名表（见附件10）；

2.营业执照副本及相关资质；

3.信用中国截图（报名日期当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）查询本单位未被列入联合惩戒失信人名单的网页截图）；

4.请在中国重汽官网http://www.cnhtc.com.cn（快讯中心-通知公告）下载获取。

六、投标须知

1.合格投标人：

1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

2.公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；原则上注册资金不少于500万元，投标人注册资金不符条件但确属优秀的，经项目实施单位和业务主管部门负责人会签后，可接受投标；经营范围满足招标项目需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；投标人具备环保设备维护保养资质的单位；

3.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；

4.投标人具有良好的商业信誉，未被列入过经营异常名录和未曾列入严重违法失信企业名单。在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚、失信记录及未被列入过经营异常名录等信息；

5.投标人无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

6. 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

7.投标人提供最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）和年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

8.投标人提供对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）

9.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

10.本次招标项目不接受联合体投标。

11.供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

12.投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

2、投标文件要求：

投标人应认真审阅招标方编制的招标文件，实质上不响应招标文件要求的，其投标文件将被拒绝。投标人获得招标文件后，若有问题需要澄清，应在招标前3天以书面形式向招标方提出。

上述为投标必备的资格条件，相关材料缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，资质证明审查后废除投标资格。

逾期的投标文件招标人不予受理。

2.结算

2.1本次招标为公开招标，报价应为：经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用，包括人工、维修等所有费用，评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清；

2.2所有报价货币单位为：元（人民币,包括含税价、不含税价及税率）；

2.3付款结算方式：

维修保养费分为固定部分和浮动部分，其中固定部分费用占70%，浮动部分的30%与铸件制造部的铸件产量挂钩，2024年铸件年产量为14700吨，2025年的结算基数产量为1225吨，如当月铸件产量≤基数产量的1.5倍，按实际产量/基数产量*30%据实结算；当月铸件产量＞基数产量的1.5倍，最高按照浮动部分的1.5倍结算，超过的部分不予结算，不设下限。结算方式为完成维保后，出具《项目验收结算单》，收到6%的增值税专用发票后，30日后以半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）方式结算。

3.技术规范及服务

3.1投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

3.2投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在技术标中说明。

4.投标保证金

报名参与本项目的投标方，需遵循以下要求：

- 投标方向招标方财务部门缴纳10000元（人民币）/投标方作为本次投标的投标保证金。*缴纳方式：基本账户转账

开户银行：工行半道红支行

开户单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司

账号：1202051439900007785

行号：102331005147

（2）投标保证金需在2025年5月15日17点前转入指定账户，并备注“中国重汽集团杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目”，逾期转入的投标方将无法参与招投标。保证金转入成功后，必须向杭发公司（安全环保部谢飞，联系方式：13656690608）发送退款账号、账户名称、开户行名称、开户行行号、开户行所在地等信息，否则影响退保证金。

（3）发生以下情况时，有权没收保证金：

①因投标方原因，造成报价无效的或影响正常报价的；

②截至开标前，投标方无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

③自中标（成交）通知书发出之日起5日内，中标（成交）方无正当理由不签订合同的；

④投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

⑤投标方有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（4）保证金转账需使用公司对公账户，不得使用私人账户。不存在以上违规情况的投标方，招标方在确定中标方后1-2个付款周期内（1-2个月）无息退还投标保证金本金给未中标的投标方。

5.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

该标书最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司所有。

6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标文件格式

（注意：投标响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

1.资质文件

1.1统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；

1.2投标人须提供法人授权委托书复印件及法人代表、投标单位授权代表的身份证复印件（加盖公章），开标现场核验授权代表身份证原件，授权代表由法人代表本人担任的，仅须提供法人身份证原件（附件3，格式见“第二章 投标文件编制”）；

1.3审计报告或资信证明，保证单位财务状况良好可以进行投标；

1.4“信用中国”信息平台中，无与招标业务相关的重大行政处罚及失信记录等信息，提供查询页截图；

1.5提供加盖公章的近三年中文版本经审计的财务审计报告或财务报表。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的投标人，视为主动放弃投标，该投标人将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的投标人，不做任何解释。

2.技术文件

2.1投标人按本招标书“第三章 技术要求”中所列示项目内容自行编制的技术文件；

2.2相关条款偏离表（附件8，格式见“第二章 投标文件编制”）；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

2.3企业情况及服务承诺一览表（附件9，格式见“第二章 投标文件编制”）；

2.4近三年同类项目业绩一览表（附件10，格式见“第二章 投标文件编制”）及有效合同复印件；

2.5投标人认为需要提交的其它文件。

3.商务文件

3.1投标书（附件1，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.2开标一览表（附件4，格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.3分项报价单（附件5.格式见“第二章 投标文件编制”）；

3.2投标人认为需要提交的其它文件。

八、投标、开标、评标

1.投标

无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。

2.开标

2.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施。

2.2开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加重汽e采通系统开标过程。

2.3开标程序

（1）投标方认真阅读开标纪律并进行确认。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件。

（4）由工作人员对开标价格进行查验，并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

（5）经专家组与投标方进行充分商谈，招标人组织投标方自重汽e采通-招投标中心-非生产类招投标-供应商报价中进行多轮报价（开标价作为第一轮报价），根据每轮综合得分进行入围淘汰，直至产生推荐中标人。

（6）所有报价货币单位均为：元（人民币，含税金额），（人民币，价税合计金额），税率6%。

（7）本项目报价的限价为85.8万元（含税），未税价为80.94万元。

（8）投标报价中的澄清，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人要求投标人于开标时对其投标文件进行澄清，投标人应按照招标人要求的格式答疑和澄清。澄清函应作为投标内容的一部分。

3.评标

3.1评标工作由招标人为该项目依法组织的单数成员组成的评标工作小组负责，由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，通过综合得分确定推荐中标人。本项目最终为一家中标单位。

（1）技术标评审，技术标评标专家组，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；经评审，得分不低于80分的进入进入商务标评审环节，如因变更、完善技术配置，需更改商务报价，技术标专家组同入围供方统一确定商务标开标时间。技术标评分带入商务标。

投标前请各投标人按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

本次技术标评审分为几个方面，总赋分为100分。

| 评审要素 | 具体项目 | 评分依据 | 单项满分 (满分100分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 运营方案 | 1、项目日常运营维护方案(30分) （a）机构设置合理、各项制度、操作规程完善、检修与维护方案合理可行得20-30分； （b）机构设置基本合理、各项制度基本齐全、操作规程基本完善、检修与维护方案基本可行得10-20分； （c）一般得0-10分。 | 30 |
|  | 应急预案 | - 应急预案（20分）：对于通风除尘设施及其它可能的突发事件的应急、突发出事故处理方案及具体措施： （a）方案措施全面、合理、有效、可操作性强的得15-20分； （b）方案措施基本合理、有效的得10-15分； （c）方案措施欠合理的得0-10分。 | 20 |
|  | 人员配置 | - 人员配置（20分）： - 各主要岗位人员配置专业齐全、数量合理且完全满足项目运营需要的得15-20； - 各主要岗位人员配置专业齐全、数量合理且基本满足项目运维需要的得10-15； - 岗位人员配置不齐全、不合理的得0-10。 | 20 |
|  | 公司情况 | 1、公司资质情况、公司运营情况（资产负债表、利润表等）、技术实力、企业提供本项目货物的经验和技术支持（15） | 15 |
|  | 行内业绩 | 2、根据投标人在国内相关业绩情况，根据考察及用户单位反馈情况进行评定，评级打分（15分） | 15 |

（2）商务标评审，公示技术标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；商务条款相应确认→开展多轮商务谈判（至少3轮）→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台内限时完成提交；

商务标评审标准：

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务标（100分） | 经初审合格的标文件投标报价为有效报价。满足招标文件要求的合理报价，商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价×商务标总分。（百分率、得分值小数点后保留两位， 第三位四舍五入 ） |

注意：投标人均需自带笔记本电脑在重汽e采通平台自主进行投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

（3） 中标人确定，根据技术标与商务标综合得分确定中标人：技术标得分占比为40%，商务标占比为60% 。综合得分（综合得分=技术标得分*40%+商务标得分*60%）最高的推荐为本项目中标人。

九、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，且检测全过程符合相关法规要求，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

5.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

6.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

十、废标及终止招标

1、投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

1.1投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

1.2投标人在报价有效期内撤回投标；

1.3在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

1.4投标人以任何方式诋毁其他投标人；

1.5投标人串通投标；

1.6以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

1.7中标人不按规定签订合同；

1.8法律、法规规定的其他情况；

1.9投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.10被举报、检举，并经招标方查实无误的；

2、出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

2.3因重大变故，采购任务取消的；

2.4有效参与投标的单位不足三家以上的；

2.5招标人认为其他应终止招标的情形。

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十二、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

第二章  投标文件编制

1、投标文件的签署盖章

1.1法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在所有投标文件、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则该单位投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字并加盖公章。

1.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后才有效。

2、投标文件的密封标记

2.1投标人应将投标文件扫描件在重汽e采通系统-招投标中心-非生产类招投标-供应商投标中进行上传。

2.2文件上传后为非公开文件，在项目开标后方可被评标专家查阅。

2.3投标文件必须用A4幅面纸打印后装扫描至同一PDF内，并命名为“项目商务标书”。

3、投标文件格式

投标文件具体格式见附件。

附件1

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

投标书

致中国重汽集团杭州发动机有限公司：

根据贵方中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目招标文件，签字代表（全名、职务）  经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）  提交下述文件：

- 资质文件

- 开标一览表

- 商务标书

- 技术标书

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

附件2

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

附件3

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

法人授权委托书

中国重汽集团杭州发动机有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的 中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目  的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附法人代表及被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

附件4   开标一览表

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

开标一览表

投标人名称（盖章）：                 法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价（万元，不含税） |  |
|  | 税率 |  |
| 2 | 价税合计金额（万元） |  |
| 3 | 交货期（检测后出具报告） |  |
| 4 | 付款方式有无偏离 |  |
| 5 | 对招标文件的认同程度 （是否完全认同） |  |
| 6 | 备注 |  |

注：1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

- 本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

附件5   分项报价单

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

分项报价单

| 序号 | 内容 | 人数 | 单价（每人每月) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工工资 | 10 |  |  |  |
| 2 | 住宿补贴 | 10 |  |  |  |
| 3 | 高温费 | 10 |  |  |  |
| 4 | 节假日加班费 | 10 |  |  |  |
| 5 | 节日福利 | 10 |  |  |  |
| 6 | 社保 | 10 |  |  |  |
| 7 | 公积金 | 10 |  |  |  |
| 8 | 工会费用 | 10 |  |  |  |
| 9 | 体检费用 | 10 |  |  |  |
| 10 | 劳保用品费用 | 10 |  |  |  |
| 11 | 其他消耗（运输小车等） |  |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |
| 13 | 管理费用 |  |  |  |  |
| 14 | 总报价（元） |  |  |  |  |

- 注： 投标人须按本表规定及招标文件要求进行报价，已填写内容不得擅自改变，未填写内容由投标人自行填报。

投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：

附件6   维保方案

投标人按照业主需求书及招标文件规定编制运营方案，包括但不限于以下内容：

1、项目日常运营维护方案

2、对关键性技术问题认识及对策措施

3、应急预案

4、人员配置情况

5、质量保证措施

6、成本节约计划

7、安全、文明和环保方案

8、其他相关内容

附件7

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

附件8

项目名称： 中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件9

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

企业情况及服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事环境持证员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要检测设备、实验室数量及规模等、具有自行检测资质的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 针对本招标项目的服务方案及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 检测人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆（品牌、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

附件10

项目名称：中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

日期：  年   月   日

近三年业绩一览表

| 序号 | 服务单位 | 项目名称 | 涉及种类 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章  技术要求

一、项目名称

中国重汽杭发公司铸件制造部通风、除尘设备维护保养项目

二、技术要求

1、人员配置

按照工艺定员，人员配置10人：项目负责人1名、机电维修人员6名及清灰人员3名，人员数量仅供参考，可根据实际工作量进行调整。

2、工作内容与要求

严格按照除尘设备的《安全作业指导书》、《设备保养指导书》等设备管理制度做好通风、除尘设施的日常保养和简单维修，确保设备正常运行，除尘器出风口排放达标，通过环保部门的定期监测。具体工作内容如下：

2.1承包方每天上班前逐台对除尘器进行反吹，抖落积灰，检查除尘袋破损情况，必要时及时更换（要有布袋更换记录，记录完整，格式统一）。

2.2承包方每天在委托方设备开启前放空除尘器内的粉尘，粉尘装入编织袋或专用箱内就近集中摆放，装卸由承包方负责。

2.3承包方在进行除尘设备产生的砂灰的放灰、清理、搬运、装卸和维保等作业过程中，要保持现场的干净整洁,防止扬尘二次污染环境。

2.4做好除尘器、通风设施（包括压力容器）的点检、电能使用等记录（要有纸质记录单，并保存完整备查），根据点检和巡查发现如风机异常震动、吸尘效果差、出风口冒灰、管道堵塞、漏风、滤袋破损、脱落或结露等等的情况，及时进行维修,无法修复的，委托方协助解决，并做好维修记录（填写纸质维修和备件更换记录单，并保存完整备查）。

2.5大（项）修计划的实施及电气控制系统的保养与维修由委托方负责，承包方配合，其他机械维修由承包方负责，承包方无能力维修的委托方应及时给予技术支持, 并帮助承包方完成。

2.6压力表每半年、储气罐安全阀每年送交委托方进行定期安全检测。

2.7根据滤袋和活性炭使用状况，及时提报备件并更换。其中滤袋更换需经双方现场确认，正常破损的滤袋由招标方负责提供，如果滤袋破损是由于承包方原因导致的，由承包方负责提供备件，并更换。

2.8承包方承诺自己具有上述业务的承包能力，否则承担由此引起的一切法律后果。

3、工艺及质量要求

2.1承包方人员严格按照现有工艺、操作流程、现场5s等的规定进行处理，接受发包方的管理；如工艺、流程、现场等执行不到位，进行过程控制责任考核；

2.2 承包方日常维修所需的备件原则上由招标方提供，如因承包方原因导致的备件故障，则由承包方负责提供备件并更换。

2.3承包方可提出工艺、流程、质量、现场等的改善措施，经发包方同意后实施；

2.4承包方必须保证废气（颗粒物）的达标排放；

2.5因承包方原因导致废气（颗粒物）处理不达标，或造成污染事故的，承包方负全部责任并承担排污费及相关罚款。

4、其他工作要求：

4.1在运营期间必须保证人身安全，因承包方责任造成人员伤害和财产损失的，承包方应承担所有赔偿责任。必须以环保要求为标准，达到安全稳定运行、环保排放要求。

4.2承包方选配工作人员应满足招标方的工作需要，且身体健康，熟悉招标方工作内容，具有特殊工器具和设备操作资质的人员来完成招标方工作（如不具备条件应由承包方负责完成培训），选派人员资证需经招标方审核批准后方可上岗。

4.3承包方应严格履行合同的所有条款，必须严格遵守法律法规和上级主管部门及招标方各项有关规定，维护招标方的利益和企业形象，不得拖欠工人工资和相关的补助。应始终采取一切合理的预防措施，防止它的职员和工人发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为，保持项目周围人民及其财产不受上述行为的危害。

4.4 招标方有权对承包方表现不良的个别职工提出辞退意见，承包方应在三天内予以调整或答复。

4.5 承包方的人员的调换要征得招标方的同意，调换人员要接受招标方的考试，并进行安规的培训，此间的一切费用由承包方负责承担。

4.6 承包方对承包范围内的人员及设备安全负责。违反安全操作规定，发生设备损坏或人身伤亡等不安全事件，由承包方承担一切责任并赔偿招标方损失。

4.7 承包方未经招标方同意撤出部分或全部的运行人员，影响到招标方安全生产，所造成的一切经济损失由承包方承担。

4.8承包方要保证环保设施的正常运行，不得无故停运。运行效果应满足国家、地方排放标准要求，不得超标排放，不超总量指标排放。

4.9承包方应建立环保设施运行台帐，记录环保设施运行和维护、在线监测数据等能够反映环保设施运行情况的必要材料，并报招标方。双方依据有关规定接受环保部门监督检查。

4.10承包方应对检（监）测的数据真实性负责并接受招标方及相关部门的监查。

4.11 运营服务过程控制要求

4.11.1 承包方应识别与运行项目有关的法律法规、政策、标准和技术要求等文件，并采用其有效版本。

4.11.2承包方应对影响运行效果和质量的关键工序进行识别，制定相应的工艺控制文件、作业指导书或操作规程，使相关操作人员对此熟悉掌握，在运营服务过程中有效执行。

4.11.3 承包方在项目运营活动中，应能按照质量文件的要求对运营服务全过程进行质量控制并形成记录。

4.11.4 承包方应对可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故进行识别，并建立应急预案。承包方应演练环境应急预案，并保存相关活动记录。

4.11.5 对实际发生的紧急情况和事故，承包方应能及时按照预案做出响应，并保存相关活动记录。

4.12因承包方原因未能及时完成项目的，或因乙方其他原因造成损失的，应赔偿由此给我司造成的损失