中国重汽集团济南卡车股份有限公司
维修厂房消防报警系统项目招标公告
1、采取公开招标采购。
2、招标内容：对厂房手动报警系统进行维修、更换设备、调试开通，与新主机形成联动，要求符合消防规范要求，满足消防需要。
   项目概况：
（一）、项目名称：维修厂房消防报警系统项目

（二）、实施地点：济南市市中区党家庄镇南首重汽工业园区
（三）、服务内容及要求：

厂房区域内由于消防设施投入使用年限长，多数报警系统信号失效，无法与新主机形成联动，存在安全隐患。需要对总装三部联合厂房，车身部大冲线、外饰件、焊装一和涂装二厂房以上五处厂房手动报警系统进行维修，严格执行现行的“消防工程施工及验收技术规范”、“工程验收标准”、“消防工程施工操作规程”、“消防工程质量检验评定标准等，通过维修、更换设备、调试开通，要求符合消防规范要求，满足消防需要。
具体内容：

（1）总装三部联合厂房更换设备、查修线路；独立运行，不需要与总控室联动；

（2）车身部大冲线、焊装一厂房更换设备、查修线路；需要与总控室联动；

（3）车身部外饰件北线气体报警主机运行不稳定，区控报警主机备电故障，需要进行维修更换。

（4）涂装二部报警主机电源盒损坏，需更换原厂配置电源。

项目要求

1、消防施工单位应具备相关消防施工资质，消防施工人员必须具有相关部门颁发的相应执业证书；

2、材料设备要求：设备和材料需现场检测合格后方可使用；
3、所采购的设备和材料必须符合招标清单中的参数要求，设备的性能和功能实现将作为验收的主要依据。
4、进入厂区参加招标、施工人员进厂时应出示健康绿码及行程绿码，持3天2次核酸检测阴性证明，自觉遵守济南市以及重汽集团最新防疫要求。
3、投标方资格要求：
 招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。
 3.1资质要求
  消防设施工程专业承包壹级以上，且资质证书在有效期内；
  注册资本不少于5000万元人民币（含）或等额外币；
  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；
  项目组成员至少3名以上，其中项目负责人为一级注册消防工程师，并且包含至少一名中级消防人员，项目组成员名单需附到投标文件中； 
  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；
  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单；
  提供同类业绩合同三份。

3.2业绩要求
         必须有相关工作经历和成功的类似案例。
     3.3特别要求
       不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：
4.1 报名时间：凡有意参加投标者，请于2022年4月8日下午17时前进行报名。
报名方式1：请填写《投标人报名表》（见附件），携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照）、企业生产许可证复印件并加盖公章及法人授权委托书、厂家授权书原件、类似业绩证明材料一套到招标方处报名。
报名方式2：也可以将填写好的《投标人报名表》、企业资质等报名资料发送扫描件至联系人邮箱，同时提供联系人、联系方式。
4.2 报名地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司。
4.3招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过邮件或微信形式发送投标人。（投标人应提交人民币伍仟元投标保证金，并在保证金上注明项目名称，并截图发给招标联系人）
4.4缴纳投标保证金账户信息：
名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造事业部
帐号：7372610182600049070
开户行：中信银行济南舜耕支行
5、投标截止时间及开标时间：2022年4月19日9时 (北京时间)。开标时，请携带相应公司证件原件以备现场审核。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、本项资格审查于报名结束后进行，报名成功不代表资格审查通过。
7、招标方联系方式：
联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司
电话：座机0531-58067299 手机13791113580      

联系人：刘阳
电子邮箱：liuyangkc@sinotruk.com
附件、投标人报名表
  投标人报名表
公章：
	项目名称
	维修厂房消防报警系统项目

	投标单位
（全称）
	

	设备品牌
	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：            联系电话：     

电子邮箱：
